Znak: BI.I.271.4.2021

Radomyśl Wielki, 02.06.2021 r.

Gmina Radomyśl Wielki

Rynek 32

39-310 Radomyśl Wielki

Wykonawcy

uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy: 	postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na zadanie pod nazwą: „Budowa budynku usługowego w Radomyślu Wielkim- Rynek 13”

Treść zapytań i wyjaśnienia zapisów treści

specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), zw. dalej „ustawą PZP”, Zamawiający przekazuje wszystkim Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu treść pytań i odpowiedzi dotyczących zapisów treści specyfikacji warunków zamówienia.

Pytanie nr 1:

Proszę o wyjaśnienie czy koszty serwisowania urządzeń tj. winda, rolety p.poż wymagane przez producentów w celu przedłużenia gwarancji podstawowej ponosi wykonawca

Odpowiedź:

Koszty serwisowania urządzeń po stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 2:

Proszę o wyjaśnienie opisu dla drzwi A1w EI 30S  zawartego w zestawieniu ślusarki i stolarki wewnętrznej . Powyższe drzwi  opisane jako EI30 S dymoszczelne dalszy opis przewiduje dla drzwi otwieranie automatyczne dla oddymiania klatki schodowej , przyjęte założenia wzajemnie się wykluczają

Odpowiedź:

Drzwi na klatkę schodową z wiatrołapu omyłkowo opisano jako dymoszczelne EI30S. Te drzwi służą do napowietrzania klatki schodowej i muszą się otwierać automatycznie z klapą oddymiającą. Pozostałe drzwi na klatkę schodową należy wykonać jako dymoszczelne zgodnie z projektem.

Pytanie nr 3:

Proszę o wyjaśnienie gdzie należy zamontować rolety elektryczne w ilości 10.48 m2.  Na oknach i drzwiach balkonowych na piętrze od strony podwórza projektowane rolety p.poż. EI60 z certyfikatem w ilości 22.5 m2 .

Odpowiedź:

Rolety elektryczne wewnętrzne w pomieszczeniu 1.12,  zgodnie z opisem do projektu architektonicznego:

11.24. Zabudowy meblowe i wyposażenie

• Wyposażenie sali szkoleniowo - integracyjnej

Projektuje się wyposażenie multimedialne - wg projektu branży elektrycznej oraz system zaciemnienia okien z napędem elektrycznym i sterowaniem.

Pytanie nr 4:

Czy zamawiający wymaga zastosowania jako materiał murowy pustaka ceramicznego POROTHERM AKU wykazującego podwyższoną izolacyjnością akustyczną?

Odpowiedź:

Ściany murowane z pustaków szczelinowych zgodnie z projektem, nie wymaga się podwyższonej izolacyjności akustycznej.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić udzielone odpowiedzi na pytania podczas sporządzania                           i składania oferty.

Józef Rybiński

Kierownik Zamawiającego